[image: image1.jpg]L





	U型華司
Duck glide washers
	尺寸
Tube sizes
	圓角
R (inch)
	孔徑
A (mm)
	厚度
T (mm)
	備註

Remarks

	U-0516-18M
	5/8”
	5/8”
	6mm
	18mm
	

	U-0516A
	5/8”
	5/8”
	6mm
	4mm
	

	U-0516B
	5/8”
	5/8”
	6mm
	7mm
	

	U-0619-6M
	3/4”
	3/4”
	6mm
	3mm
	

	U-0619-8M
	3/4”
	3/4”
	8mm
	3mm
	

	U-0722-6M
	7/8”
	7/8”
	6mm
	3mm
	

	U-0722-8M
	7/8”
	7/8”
	8mm
	3mm
	

	U-1025
	1”
	1”
	6mm
	4mm
	

	U-1025A-6M
	1”
	1”
	6mm
	6.5mm
	

	U-1025A-8M
	1”
	1”
	8mm
	6.5mm
	

	U-1129
	11/8”
	11/8”
	8mm
	4mm
	

	U-1129A
	11/8”
	11/8”
	8mm
	
	

	U-1232
	11/4”
	11/4”
	8mm
	7mm~16mm
	

	U-1232A
	11/4”
	11/4”
	8mm
	4mm
	

	
	
	
	
	
	


U-1232A





U-1025





U-0722





U-0516A





U-0619








